## СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель | Мощность, кВт |  | Уровень шума Дб(А) | Класс энергоэввективности (охлажд) | Габариты прибора (ШхВхГ), мм |  | Вес нетто. Внутр./внеш., кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
| охл. | нагрев. |  |  | Внутренний | Внешний
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ
EMPEROR DC-Inverter |  |  |  |  | • EU А+++/А+++ Супер Энергоэффективность |  |  | •LED-дисплей с индикацией температуры
[5 empty] | • от 18 дБ(А) Супер низкий уровень шума |  |  | •Премиальный пульт ДУ с подсветкой
[5 empty] | • до -25С Супер работа на обогрев + FULL DC + ЭРВ + подогрев поддона внешнего блока |  |  | •Шумоизоляция компрессора наружного блока
•Виброопроры наружного блока в комплекте
[5 empty] | • Wi-fi Установленный Вай фай модуль |  |  | •Специальный опорный кронштейн для удобства монтажа внутреннего блока
• SMART Clean - Очистка внутреннего блока замораживанием
• SMART Air Inspection - Одновременный контроль не только комфортной температуры, но и влажности воздуха
• SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
• SMART Ionizer - Супер мощный ионизатор
• 4хSMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RACI-EM25HP.D03 | 2.6 | 3.2 | 18/28/30/33/35/37/38 | A+++/8,7 | 835×305×198 | 810×585×280 | 13/36 | 62109 | 55590
RACI-EM35HP.D03 | 3.5 | 4 | 18/28/31/34/36/38/39 | A+++/8,7 | 835×305×198 | 810×585×280 | 13/36 | 67190 | 60190
SENSEI DC-Inverter |  |  |  |  | • EU А++ Энергоэффективность |  |  | •LED-дисплей с индикацией температуры
[5 empty] | • от 19 дБ(А) Низкий уровень шума |  |  | •Премиальный пульт ДУ с подсветкой
[5 empty] | • Wi-fi ready Подготовлен для установки WiFi Модуля |  |  | •Шумоизоляция компрессора наружного блока
[5 empty] | • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях |  |  | •Виброопроры наружного блока в комплекте
•Специальный опорный кронштейн для
[5 empty] | • 4хSMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте |  |  | удобства монтажа внутреннего блока
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RACI-SN25HP.D03 | 2.65 | 2.85 | 19/23/28/31/33/35/36 | A++/6,11 | 790×255×200 | 660×483×240 | 7,5/23 | 39290 | 35790
RACI-SN35HP.D03 | 3.55 | 3.85 | 19/23/28/31/33/35/36 | A++/6,1 | 790×255×200 | 660×483×240 | 7,5/24 | 42490 | 38690
RACI-SN50HP.D03 | 5 | 5.65 | 20/25/32/37/40/42/44 | A++/6,1 | 890×300×220 | 810x585x280 | 11/36,5 | 66390 | 60390
RACI-SN65HP.D03 | 6.5 | 6.65 | 20/25/34/38/40/43/46 | A++/6,2 | 998×325×225 | 860×667×310 | 13/48 | 83590 | 76090
SAMURAI DC-Inverter |  |  |  |  | • EU A+ Энергоэффективность |  |  | • Удобный пульт ДУ с подсветкой
[5 empty] | • от 19 дБ(А) Низкий уровень шума |  |  | • Шумоизоляция компрессора наружного блока
[5 empty] | • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях |  |  | • Виброопроры наружного блока в комплекте
• Специальный опорный кронштейн для
[5 empty] | • 4хSMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте |  |  | удобства монтажа внутреннего блока
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RACI-SM25HP.D03 | 2.6 | 2.8 | 19/22/27/31/33/35/36 | А+/5,6 | 790×255×200 | 660×483×240 | 7,1/22 | 35690 | 32490
RACI-SM35HP.D03 | 3.5 | 3.85 | 19/22/27/31/33/35/36 | А+/5,62 | 790×255×200 | 660×483×240 | 7,1/22 | 38890 | 35390
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ
SENSEI |  |  |  |  | • A Энергоэффективность |  |  | •LED-дисплей с индикацией температуры
[5 empty] | • от 20 дБ(А) Низкий уровень шума |  |  | •Премиальный пульт ДУ с подсветкой
[5 empty] | • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в |  |  | •Шумоизоляция компрессора наружного блока
[5 empty] | 4-х направлениях |  |  | •Виброопроры наружного блока в комплекте
[5 empty] | • ИОНИЗАТОР воздуха |  |  | •Специальный опорный кронштейн для удобства монтажа внутреннего блока
• 4хSMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RAC-SN20HP.D03 | 2.05 | 2.15 | 20/25/31/33 | А/3,25 | 790×255×200 | 660×482×240 | 6,7/21,5 | 21790 | 20090
RAC-SN25HP.D03 | 2.5 | 2.6 | 20/25/29/35 | А/3,25 | 790×255×200 | 660×482×240 | 6,7/22 | 23790 | 21990
RAC-SN35HP.D03 | 3.4 | 3.45 | 21/26/31/35 | А/3,35 | 790×255×200 | 715×240×482 | 7,5/26 | 31290 | 28890
RAC-SN55HP.D03 | 5.5 | 5.65 | 28/31/36/41 | А/3,23 | 890×300×220 | 780×540×260 | 10/36,5 | 47690 | 44090
RAC-SN70HP.D03 | 6.95 | 7.07 | 28/31/36/41 | А/3,25 | 890×300×220 | 860x650x310 | 10/45 | 60190 | 55890
SAMURAI |  |  |  |  | • A Энергоэффективность |  |  | •Удобный пульт ДУ с подсветкой
[5 empty] | • от 20 дБ(А) Низкий уровень шума |  |  | •Виброопроры наружного блока в комплекте
[5 empty] | • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях |  |  | •Специальный опорный кронштейн для
удобства монтажа внутреннего блока
• 2хSMART Ion 2 дополнительных фильтра в комплекте
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RAC-SM20HP.D03 | 2.05 | 2.15 | 20/25/28/31 | А/3,25 | 790×255×200 | 660×482×240 | 6,7/21,5 | 20690 | 19090
RAC-SM25HP.D03 | 2.5 | 2.6 | 20/25/29/35 | А/3,25 | 790×255×200 | 660×482×240 | 6,7/22 | 22590 | 20890
RAC-SM35HP.D03 | 3.4 | 3.45 | 21/26/31/35 | А/3,35 | 790×255×200 | 715×240×482 | 7,5/26 | 29990 | 27690
RAC-SM55HP.D03 | 5.5 | 5.65 | 28/31/36/41 | А/3,23 | 890×300×220 | 780×540×260 | 10/36,5 | 46290 | 42790
RAC-SM70HP.D03 | 6.95 | 7.07 | 28/31/36/41 | А/3,25 | 890×300×220 | 860x650x310 | 10/45 | 58090 | 54090
ОПЦИИ
Wi-Fi USB модуль FUNAI, модель WF-RAC03 | [5 empty] | Габариты, мм | Вес нетто, кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
[6 empty] | 42x25x5 | 0.008 | 4350.0016 | 3800
Фильтры для сплит-систем
Carbon sponge filter | [5 empty] | 50x217x5 | 0.004 | 140 | 130
Silver Ion filter | [5 empty] | 50x217x5 | 0.0034 | 170 | 160
Silver Ion
Carbon sponge

## МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель | Мощность, кВт |  | Уровень шума Дб(А) |  | Габариты прибора (ШхВхГ), мм | Вес нетто., кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
| охл. | нагрев.
МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ СЕРИИ ORIGAMI НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Внутренние блоки SAMURAI |  |  |  |  | • от 19 дБ(А) Низкий уровень шума |  |  | • LED-дисплей с индикацией температуры
[5 empty] | • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях |  |  | • Премиальный пульт ДУ с подсветкой
• Специальный опорный кронштейн для удобства монтажа внутреннего блока
•4хSMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте
• SMART Sleep 4 програмируемых ночных режима работы
RAMI-SM25HP.D04/S | 2.6 | 2.7 | 19/22/27/31/33/35/36 |  | 790×255×200 | 7.1 | 14590 | 14390
RAMI-SM35HP.D04/S | 3.4 | 3.8 | 19/22/27/31/33/35/36 |  | 790×255×200 | 7.1 | 15390 | 15090
RAMI-SM50HP.D04/S | 5 | 5.6 | 25/33/38/40/42/44/46 |  | 890×300×220 | 11 | 17090 | 16790
МУЛЬТИ СПЛИТ СИСТЕМЫ СЕРИИ ORIGAMI НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Модель | Мощность, кВт |  | Уровень шума Дб(А) | Класс энергоэввективности (охлажд) | Габариты прибора (ШхВхГ), мм | Вес нетто. |  | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
| охл. | нагрев.
Наружные блоки ORIGAMI |  |  |  |  | •EU А++/A+ энергоэффективность
• R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент
• -150С обогрев/охлаждение Эффективная работа при низких температурах
Защитная накладка на вентили внешнего блока
Электронный расширительный вентиль
Тихая работа
RAMI-2OR50HP.D05/U | 5.2 | 6,0 | 48/55 | A++/7,21 | 810×280×580 | 37 | 68390 | 66990
RAMI-3OR70HP.D05/U | 7.2 | 7,92 | 55 | A++/6,8 | 860×670×310 | 49 | 100190 | 98090

## МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Модель | Мощность, кВт |  | Уровень шума Дб(А) | Класс энергоэффективности | Габариты прибора (ШхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
| охл. | нагрев. |  |  | брутто | нетто
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
SAKURA |  |  |  |  | • A энергоэффективность |  |  |  | Автоматические вертикальные жалюзи
[5 empty] | • TOUCH ПАНЕЛЬ интеллектуальное управление |  |  |  | Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
[5 empty] | • 4 режима работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция |  |  |  | Увеличенный воздухоотвод - 2 метра
Озонобезопасный хладагент R410A
[5 empty] | •3 скорости вентилятора |  |  |  | Компактный размер
MAC-SK30HPN03 | 2.9 | 2.7 | 51/46/43 | A | 289x655x490 | 352x884x552 | 26/30 | 25690 | 25090
MAC-SK35HPN03 | 3.4 | 3.3 | 51/46/43 | A | 289x655x490 | 352x884x552 | 28/32 | 30590 | 29890
ORHID |  |  |  |  | • A энергоэффективность |  |  |  | Электронное управление
• TOUCH ПАНЕЛЬ интеллектуальное управление
Набор аксессуаров в комплекте
• 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
Увеличенный воздухоотвод - 2 метра
•USB-порт для подзарядки устройств
[5 empty] | Низкий уровень шума |  |  |  | Озонобезопасный хладагент R410A
MAC-OR25CON03 | 2.45 |  | 47/51 | A | 320x670x320 | 384x867x351 | 20/23 | 21990 | 21507
MAC-OR30CON03 | 2.85 |  | 47/51 | A | 320x670x320 | 384x867x351 | 22/25 | 24490 | 23898
LOTUS |  |  |  |  | •A Энергоэффективность |  |  |  | •Автоматические вертикальные жалюзи
[5 empty] | • TOUCH ПАНЕЛЬ интеллектуальное управление |  |  |  | Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
[5 empty] | •4 режима работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция |  |  |  | Увеличенный воздухоотвод - 2 метра
Низкий уровень шума
[5 empty] | •3 скорости вентилятора |  |  |  | Озонобезопасный хладагент R410A
MAC-LT40HPN03 | 4.05 | 3.3 | 42/47/51 | А/В | 435x720x360 | 485x890x430 | 30/34 | 35490 | 34662
MAC-LT45HPN03 | 4.6 | 3.7 | 42/47/51 | А/В | 435x720x360 | 485x890x430 | 31/35 | 40390 | 39443

## ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Модель | Расход воздуха*, м³/ч | Мощность, кВт | Уровень шума Дб(А) |  | Габариты прибора (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
НАСТЕННАЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВК FUJI
FUJI
• 150 м³/ч Производительность (для помещений до 75 м²)
• 85% КПД Энергоэффективный пластинчатый рекуператор
• до -20°С Стабильная работа при отрицательной температуре
• HEPA фильтр Cистема очистки воздуха фитльром класса H12
• 9-скоростей Энергоэффективные многоскоротные DC-двигатели
• от 20 дБ(А) Низкий уровень шума
• Монтаж в любом положении и фиксация дисплея с шагом 90°
• Интеллектуальные режимы поддержания комфортной температуры
• Эргономичный пульт управления
• Контроль концентрации VOC
ERW-150 | 30/40/50/60/70/80/100/120/150 | 0.05 | 20/22/24/27/30/33/36/39/42 |  | 430х610x138 | 5.7 | 32989 | 29689
Сменные фильтры для FUJI
• Тканевые ручки для удобства замены
• Гофрированная структура фильтра Н12 для повышения пылеемкости
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты прибора (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг |  | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
ERW-150 G3 | Сменная фильтрующая вставка G3 (приток/вытяжка) |  |  | 3-6 | 164х119х9 | 0,05 |  | 649
ERW-150 H12 | Сменная фильтрующая вставка Н12 (приток) |  |  | 12-24 | 250х118х29 | 0,2 |  | 1969
* расход воздуха и уровень звукового давления прибора зависит от условий эксплуатации
** интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр

## БЫТОВЫЕ УВЛАНИТЕЛИ
Модель | Тип управления | Цвет корпуса | Производительность, мл/ч | Объем резервуара для воды,л | Габариты прибора (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
BONSAI
Уникальная конструкция с боковым заливом воды позволяет легко наполнить съёмный бак, даже если смеситель с низким изливом.
• Оптимальный объем резервуара: 4 литра
• До 13 часов непрерывной работы без долива воды
• Фильтр для очистки и умягчения воды в комплекте
• Функция ароматизации
• Щётка для очистки ультразвуковой мембраны в комплекте
Простая и удобная механическая панель управления с плавной регулировкой
USH-BM7201B | Механическое | Чёрный матовый | 300 | 4 | 250х165х278 | 1.41 | 3139.5 | 3139.5
USH-BM7201WC | Механическое | Белый глянец |  |  |  |  | 2929.5 | 2929.5
BONSAI
Многофункциональная электронная панель управления с пультом ДУ
• устанавливает необходимый уровень влажности в помещении
• отображает текущий уровень влажности и температуры в помещении
• устанавливает один из 3-х уровней мощности увлажнения
• таймер автоматического отключения
• ночной режим отключит подсветку дисплея, а прибор будет продолжать работать
USH-BE7251B | Электронное | Чёрный матовый | 300 | 4 | 250х165х278 | 1.41 | 4189.5 | 4189.5
USH-BE7251WС | Электронное | Белый глянец |  |  |  |  | 3979.5 | 3979.5

## БЫТОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ
Модель | Тип управления | Цвет корпуса | Расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления*, дБ(A) | Габариты прибора (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб
БЫТОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА
ZEN |  |  |  | • Встроенный датчик частиц PM2.5 позволяет контролировать качество воздуха, которым вы дышите • Комбинированный фильтр очищает воздух на 99,9 %, удаляя все загрязнения • Интеллектуальная панель управления позволяет настраивать таймер на включение и выключения прибора, оснащена индикатором качества воздуха • Удобство обслуживания фильтра обеспечивается специальной системой крепление передней панели MAGIC MAGNET |  |  |  | • 3-х уровневая фильтрация: - сетчатый фильтр, - HEPA фильтр, - насыпной угольный фильтр • Встроенный отключаемый ионизатор воздуха • Тихий ночной режим – всего 25 дБ(А) • Футуристичный дизайн
HAP-Z200SE | Электронное | Белый глянец | 200 | 25/35/42/45 | 310х213х530 | 5 | 14590 | 13590
HAP-HEPA-CARB | Сменный фильтр 3 в 1 |  | - | - | 210х41х360 | 0.3 | 2900 | 2600