## Скидка
ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ. |  |  |  | Ваша скидка от дилерской цены,%
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  |  | 0%
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  |  | 0%
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ |  |  |  | 0%
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  |  | 0%
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BREZZA |  |  |  | 0%
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO |  |  |  | 0%
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА |  |  |  | 0%
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  | МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  | МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  | ОСУШИТЕЛИ БЫТОВЫЕ И ДЛЯ БАССЕЙНОВ

## ФУНКЦИИ 2020
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ
ЭНЕРГОЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ
COLD PLASMA
3D AUTO AIR
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
РУСИФИЦИ-
РОВАННЫЙ
ПУЛЬТ ДУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
ВОЗДУХА
ЭНЕРГОЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ
3D AUTO AIR
НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
РУСИФИЦИ-
РОВАННЫЙ
ПУЛЬТ ДУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
ВОЗДУХА*
5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА
COLD PLASMA
ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА

## КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 20.04.2020
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто. Внутр./внеш. | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний
PRESTIGIO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Японские технологии TOSHIBA |  |  |  | Фильтр Active Carbone (модели 25,30,40)
[5 empty] | Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока |  |  |  | Фильтр Silver Ion (модели 25,30,40)
Функция 3D air (модели PX25,PX30,P40)
Защитная накладка на вентили
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  |  | Индикация утечки хладагента
[5 empty] | Генератор Cold Plasma ( модели PX25,PX30,P40) |  |  |  | Скрытый дисплей
Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
RC-P25HN Без 3D air и Cold Plasma | 2.5 | 2.595 | 22/28/31 | A/A | 722x290x187 | 700x550x275 | 7,8/25,4 | 18490 | 16990
RC-PX25HN NEW | 2.55 | 2.595 | 26/35/40,5 | A/A | 722x290x187 | 720x495x270 | 7,5/25,4 | 18790 | 17290
RC-P30HN | 3 | 3.06 | 24/31/34 | A/A | 722x290x187 | 700x550x275 | 7,8/26,4 | 19890 | 18290
RC-PX30HN NEW | 2.895 | 2.895 | 26/35/40,5 | A/A | 722x290x187 | 720x495x270 | 7,8/26,4 | 19890 | 18290
RC-P40HN NEW | 3.695 | 4.03 | 26,5/35,5/37,5 | A/A | 802x297x189 | 770x555x300 | 8,8/31,2 | 26590 | 24490
RC-P61HN | 5.76 | 6.175 | 30/38,5/42,5 | A/A | 965x319x215 | 770x555x300 | 11,6/37,7 | 42190 | 38890
RC-P77HN | 7.465 | 8.13 | 40/44/47 | B/B | 1080x335x226 | 845x702x363 | 12,7/50,6 | 52590 | 48590
TRIUMPH |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Японские технологии TOSHIBA
[5 empty] | Фильтр Active Carbone (модели 21,25,30,39) |  |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Фильтр Silver Ion (модели 21,25,30,39) |  |  |  | Возможность подключения модуля WI-FI ( модели 21/25/30/39)
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  |  | Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin |  |  |  | Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39)
[5 empty] | Индикация утечки хладагента |  |  |  | Защитная накладка на вентили
RC-TW21HN NEW | 2.145 | 2.25 | 25,5/31,5/35 | В/А | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,4/22,1 | 17290 | 15990
RC-TWX25HN NEW | 2.45 | 2.48 | 25,5/32,5/38,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,4/24,6 | 17690 | 16290
RC-TW30HN | 2.95 | 3.06 | 26/32/36 | A/A | 715x285x194 | 780x360x270 | 7,2/28,6 | 18890 | 17390
RC-TWX30HN NEW | 2.95 | 2.92 | 25/34/38 | A/A | 805x285x194 | 720x495x270 | 8,1/26,9 | 18890 | 17390
RC-TW39HN | 3.82 | 4.055 | 31/37,5/41,5 | A/A | 805x285x194 | 770x555x300 | 8,1/30,8 | 25790 | 23790
RC-TW60HN | 5.695 | 6.205 | 31/36,5/42,5 | A/A | 957x302x213 | 770x555x300 | 11,1/40,0 | 41390 | 38190
RC-TW75HN | 7.25 | 8.11 | 32/41,5/46,5 | B/C | 1040x327x220 | 845x702x363 | 13,2/48,8 | 51090 | 47090
TRIUMPH GOLD |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | Новая концепция пульта управления
[5 empty] | Японские технологии TOSHIBA |  |  |  | Возможность подключения модуля WI-FI
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  |  | Фильтр Active Carbone
[5 empty] | Функция 3D air |  |  |  | Фильтр Silver Ion
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  |  | Защитная накладка на вентили
Индикация утечки хладагента
Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
RC-TG30HN | 2.95 | 3.06 | 26/32/36 | A/A | 715x285x194 | 780x360x270 | 7,2/27,7 | 18890 | 17390
RC-TG39HN | 3.96 | 4.1 | 26/34/40 | A/A | 805x285x194 | 870x360x270 | 7,2/28,6 | 25790 | 23790
GLORIA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | Дополнительная шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Японские технологии TOSHIBA |  |  |  | Фильтр Active Carbone (модели 25/30/39)
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  |  | Фильтр Silver Ion (модели 25/30/39)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  |  | Функция 3D air (модели 25/30/39)
[5 empty] | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  |  | Ионизатор воздуха (модели 25/30/39)
[5 empty] | Функция IFEEL (модели 25/30/39) |  |  |  | Русифицированный пульт управления
RC-G25HN | 2.25 | 2.38 | 19/22/25/28/31 | A/A | 698x255x190 | 600x500x232 | 6 / 20 | 18390 | 16990
RC-G30HN | 2.95 | 3.09 | 19/22/25/28/31 | A/A | 698x255x190 | 600x500x232 | 6 / 21 | 19290 | 17790
RC-G39HN | 3.93 | 4.09 | 20/23/26/28/31 | A/A | 777x250x205 | 700x552x256 | 7 / 27 | 26190 | 24190
RC-G60HN | 5.49 | 5.57 | 20/23/26/29/32 | A/A | 910x292x205 | 760x552x256 | 10 / 34 | 41690 | 38490
RC-G76HN | 7.5 | 7.64 | 20/23/26/29/32 | A/B | 910x292x205 | 820x605x300 | 10 / 45 | 51290 | 47290
* остаток ограничен
VELA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии
Скрытый дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Двустороннее подключение дренажа
Функция IFEEL
Дополнительная шумоизоляция компрессора
RC-VR24HN | 2.35 | 2.5 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 665×420×280 | 8 / 21,5 | 17490 | 16090
RC-VR29HN | 2.9 | 3.1 | 24/27/30/33 | A/A | 700×285×188 | 660×500×240 | 8 / 26 | 18590 | 17090
RC-VR39HN | 3.85 | 3.95 | 27/30/33/36 | A/A | 800×300×198 | 660×500×240 | 10 / 25 | 25090 | 23090
RC-VR58HN | 5.8 | 6.1 | 29/32/35/38 | A/A | 850×300×198 | 800×545×315 | 10 / 36,5 | 41090 | 37890
RC-VR76HN | 7.55 | 7.9 | 31/34/37/40 | A/A | 970x315x235 | 800×690×310 | 14 / 44 | 50290 | 46390
RC-VR84HN | 8.4 | 8.6 | 31/34/38/41 | A/A | 1100×330×235 | 800×690×310 | 16 / 49,5 | 68690 | 62890
*остаток ограничен |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | Новая концепция пульта управления
VELA 2020 |  |  |  |  | Японские технологии |  |  |  | Авторестарт
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  |  | * кроме модели 84
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
[5 empty] | Функция 3D air * | NEW
Двустороннее подключение дренажа
Функция IFEEL
Дополнительная шумоизоляция компрессора
RC-VNR24HN | 2.35 | 2.5 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 665×420×280 | 8 / 21,5 | 18190 | 16790
RC-VNR29HN | 2.9 | 3.1 | 24/27/30/33 | A/A | 700×285×188 | 660×500×240 | 8 / 26 | 19090 | 17590
RC-VNR39HN | 3.85 | 3.95 | 27/30/33/36 | A/A | 800×300×198 | 660×500×240 | 10 / 25 | 25990 | 23990
RC-VNR58HN | 5.8 | 6.1 | 29/32/35/38 | A/A | 850×300×198 | 800×545×315 | 10 / 36,5 | 41390 | 38190
RC-VNR76HN | 7.55 | 7.9 | 31/34/37/40 | A/A | 970x315x235 | 800×690×310 | 14 / 44 | 50890 | 46990
RC-VNR84HN NEW | 8.4 | 8.6 | 31/34/38/41 | A/A | 1100×330×235 | 800×690×310 | 16 / 49,5 | 72190 | 63990
VELA GRANDE |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии TOSHIBA
LED-дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Фильт предварительной очистки
RC-VG36HN | 10.45 | 10.65 | 49 | A/A | 1100x330x235 | 900x700x350 | 16 / 57 | 92490 | 81990
* остаток ограничен
VELA GRANDE 2020 |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии TOSHIBA
LED-дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Фильт предварительной очистки
RC-VNG36HN | 10.45 | 10.65 | 49 | A/A | 1100x330x235 | 900x700x350 | 16 / 57 | 92890 | 82390
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima (комплект) (для серий TRIUMPH и PRESTIGIO) | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
3900
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Carbon sponge filter |  |  | угольный абсорбент |  |  | 50x217x5 | 0.004 | 140
Silver Ion filter |  |  | ионы серебра |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 170
Дренажная помпа Red Split 24 |  |  |  |  | Энергосберегающий
Тихий. Без вибраций
Высокая производительность
Модель | Высота всасывания |  | Высота подъема |  | Уровень шума | Размер насоса | Вес насоса | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб. | Ваша Спец цена, руб.
RED SPLIT 24 | 2 |  | 10 |  | 16 | 98x160x82 | 0.48 | 3580
BOX SPLIT 24 | - |  | 10 |  |  | 165х100х128 | 0.54 | 3580
RED TANK 320 | - |  | 6 |  |  | 300х150х135 | 1.13 | 4200
Зимний комплект для сплит-систем Vela, Triumph и Prestigio | Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Модель | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
Зимний комплект ХАСКИ (3 предм.) | Состав коробочного набора: регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа и картера, до -30℃ | [6 empty] | 2400
Зимний комплект ХАСКИ PRO (4 предм.) | Состав коробочного набора: регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа и картера, до -40℃ | [6 empty] | 2890
Нагреватель поддона RDV-1400 | Обогрев поддона, длина греющей части 1,4м | [6 empty] | 810
Нагреватель поддона RDV-1600 | Обогрев поддона, длина греющей части 1,6м | [6 empty] | 890
Нагреватель поддона RDV-2000 | Обогрев поддона, длина греющей части 2,0м | [6 empty] | 1050
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 для сплит-систем RC-T, RC-P с установкой** | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки ** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система | [6 empty] | 8073.45
** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система
Экраны-отражатели серии UMBRELLA | СКАЖИ НЕТ! КОНДИЦИОНЕРНЫМ ВОЙНАМ В ОФИСЕ |  |  |  | ● Равномерно рассеивает воздушный поток
● Не требует специальных навыков монтажа
● Быстро устанавливается и без следов демонтируется
Модель | Тип спли-системы |  |  |  | Длина экрана, мм | Габариты, мм | Вес нетто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
SS-840 | Бытовая настенная |  |  |  | 840 | 320х850х290 | 1.39 | 1550
SS-1200 |  |  |  |  | 1200 | 320х1300х290 | 1.74 | 2150
CA-400 | Кассетная потолочная |  |  |  | 400 | 200х410х65 | 0.66 | 1250
CA-600 |  |  |  |  | 600 | 200х610х65 | 0.78 | 1550
РАСПРОДАЖА
WI-FI
ready
NEW
РАСПРОДАЖА
WI-FI
ready
РАСПРОДАЖА
NEW
Carbon sponge
Silver Ion

## ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 06.04.2020
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто. Внутр./внеш. | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний |  |  |  | Комплект | Комплект
SPARTA DC EU Inverter |  |  |  |  | Инвертор DC EU ERP A++ |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Встроенный Wi-Fi модуль |  |  | Фильтр Active Carbone
[5 empty] | Матовая поверхность внутреннего блока |  |  | Фильтр Silver Ion
[5 empty] | 4-скоростной вентилятор |  |  | Шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Эргономичный пульт ДУ нового поколения
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Работа до - 20°C
[5 empty] | Функция 3D AUTO AIR |  |  | Хладагент нового поколения R32
RCI-SA30HN | 3,05 (0,85-3,75) | 3,05 (0,85–3,85) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 7,5/26 | 34690 | 31890
RCI-SA40HN | 3,75 (0,91-4,50) | 3,85 (0,94–4,52) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 8/26 | 37290 | 34190
PRESTIGIO EU Inverter |  |  |  |  | Инвертор DC EU ERP A++ |  |  | Генератор Cold Plasma ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Фильтр Active Carbone ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Фильтр Silver Ion ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока |  |  | Подготовлен для подключения модуля WI-FI ( модели 32 и 41)
Эргономичный пульт ДУ нового поколения
Защитная накладка на вентили
[5 empty] | Функция 3D AUTO AIR (модели 32,41) |  |  | Индикация утечки хладагента
RCI-P32HN | 3,07(1,05-3,70) | 3,46(1,3-4,19) | 24/33/41 | A++/A+ | 722×290×187 | 720x495x270 | 7,8/23,0 | 32690 | 29990
RCI-P41HN | 3,93(1,37-4,73) | 4,32(1,08-5,16) | 21/22/32/38 | A++/A+ | 802×297×189 | 800×554×333 | 8,2/29,1 | 35190 | 32290
RCI-P61HN | 5,75(1,90-6,43) | 5,92(1,45-7,07) | 21/27/33/42 | A++/A+ | 965×319×215 | 800×554×333 | 10,8/35,1 | 56690 | 52090
RCI-P81HN | 7,57(2,66-8,49) | 8,39(2,19-9,75) | 26/30/40/46 | A++/A+ | 1080×335×226 | 845×702×363 | 13,3/49,2 | 71290 | 65490
TRIUMPH Inverter |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Подготовлен для подключения модуля WI-FI ( модели 26/ 30/38)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Эргономичный пульт ДУ нового поколения
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Защитная накладка на вентили
[5 empty] | Функция 3D air (модели 26,30,38) |  |  | Индикация утечки хладагента
[5 empty] | Фильтр Active Carbone (модели 26,30,38) |  |  | Функция iFEEL
Фильтр Silver Ion (модели 26,30,38)
RCI-T26HN | 2,3(1,23-2,90) | 2,5(0,90-3,35) | 26/31/37,5 | A/A | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,9 | 27490 | 25290
RCI-T30HN | 2,77(1,27-3,38) | 3,13(0,95-3,90) | 26/31/37,5 | A/A | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,9 | 28390 | 25990
RCI-TN38HN | 3,51(1,25-4,00) | 3,87(1,05-4,20) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,6/23,5 | 32290 | 29590
RCI-T60HN | 5,49(1,81-6,43) | 5,83(1,30-6,7) | 32,5/37/42,5 | A/A | 957x302x213 | 770x555x300 | 10,4/29,9 | 55290 | 50690
RCI-T78HN | 7,65(2,65-8,27) | 8,01(1,61-9,20) | 34/39/45 | A/A | 1040x220x327 | 845x702x363 | 12/49,9 | 67490 | 61990
VELA Inverter |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Функция IFEEL
[5 empty] | Энергоэффективность класса А |  |  | Дополнительная шумоизоляция компрессора
Скрытый дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Двустороннее подключение дренажа
RCI-VR22HN | 2.2 | 2.3 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 660x500x240 | 7,5 / 22,0 | 26890 | 24690
RCI-VR29HN | 2.85 | 3.15 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 660x500x240 | 7,5 / 22,5 | 27890 | 25590
RCI-VR37HN | 3.7 | 3.9 | 24/27/29/33 | A/A | 800x300x198 | 730x545x285 | 9,0 / 25,0 | 31590 | 28890
RCI-VR57HN | 5.7 | 5.75 | 29/32/35/38 | A/A | 850х300х198 | 800x545x315 | 10,0 / 34.0 | 54290 | 49790
RCI-VR78HN | 7.8 | 7.9 | 31/34/37/40 | A/A | 970×315×235 | 800x545x315 | 12,5 / 38,5 | 65990 | 60490
* остаток ограничен
VELA Inverter 2020 |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Дополнительная шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Энергоэффективность класса А |  |  | Новая концепция пульта управления
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  | Авторестарт
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Двустороннее подключение дренажа
Функция IFEEL
Функция 3D air
RCI-VNR22HN | 2.2 | 2.3 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 660x500x240 | 7,5 / 22,0 | 27490 | 25290
RCI-VNR29HN | 2.85 | 3.15 | 24/27/29/33 | A/A | 700×285×188 | 660x500x240 | 7,5 / 22,5 | 28390 | 25990
RCI-VNR37HN | 3.7 | 3.9 | 24/27/29/33 | A/A | 800x300x198 | 730x545x285 | 9,0 / 25,0 | 32290 | 29590
RCI-VNR57HN | 5.7 | 5.75 | 29/32/35/38 | A/A | 850х300х198 | 800x545x315 | 10,0 / 34.0 | 54990 | 50490
RCI-VNR78HN | 7.8 | 7.9 | 31/34/37/40 | A/A | 970×315×235 | 800x545x315 | 12,5 / 38,5 | 67290 | 61790
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
[8 empty] | 3900 | 3450
WI-FI
ready
WI-FI
A++
NEW
РАСПРОДАЖА*
WI-FI
ready

## МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНЫ 2020 с 30.04.2020
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
MOBILE PLUS |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Регулировка воздушного потока
[5 empty] | Ультракомпактный размер |  |  | Электронное управление
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  | Набор аксессуаров в комплекте
2 скорости вентилятора – высокая и низкая
Озонобезопасный хладагент R410A
RM-MP23CN-E | 2.3 |  | 52 | A | 330х680х280 | 370х880х320 | 22/23 | 18990 | 17390
RM-MP30CN-E | 3 |  | 52 | A | 330х680х280 | 370х880х320 | 23/24 | 21690 | 19790
MODERNO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |  |  | Регулировка воздушного потока
[5 empty] | Ультракомпактный размер |  |  | Электронное управление
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  | Набор аксессуаров в комплекте
2 скорости вентилятора – высокая и низкая
Озонобезопасный хладагент R410A
RM-MD40CN-E | 4 |  | 50 | A | 355x810x330 | 517x850x412 | 33/35 | 29590 | 27090
RM-MD45CN-E | 4.5 |  | 50 | A | 355x810x330 | 517x850x412 | 34/36 | 33590 | 30690
SIESTA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
3 скорости вентилятора
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Озонобезопасный хладагент R410A
Набор аксессуаров в комплекте
RM-S49CN-E | 4.9 |  | 52/55/58 | A | 376x768x490 | 415x873x630 | 28/30 | 46090 | 41890
RM-S58CN-E | 5.8 |  | 52/55/58 | A | 376x768x490 | 415x873x630 | 28/30 | 50690 | 46090
LARGO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
3 скорости вентилятора
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Озонобезопасный хладагент R410A
Набор аксессуаров в комплекте
RM-L51CN-E | 5.1 |  | 50/53/56 | A | 365x775x568 | 425x855x710 | 40/47 | 47590 | 43290
RM-L60CN-E | 6 |  | 50/53/56 | A | 365x775x568 | 425x855x710 | 42/49 | 51190 | 46490
NEW
NEW

## ПОЛУПРОМ on-off и Inverter NEW
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ 2020 с 16.04.2020
НОВИНКА 2020. Инверторные полупромышленные сплит-системы R32 EU DC Inverter
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, Руб | Ваша Спец цена, Руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто
Универсальные наружные блоки (DC-Inverter) |  |  |  |  | Высокая энергоэффективность. (Класс сезонной эффективности A++/A+)
Широкий температурный диапазон эксплуатации (Охлаждение: -20—52; Обогрев: -20—24)
Увеличенная длина трассы (до 65 м)
Универсальный внешний блок для кассетных, канальных и напольно-потолочных серий
Озонобезопасный хладагент R32
CO-E 12HNI/OUT | 3,60(1,35-4,40) | 4.20(1.24-5.30) | 54 | см.внут.блок | 800x545x315 | 35/38 | 33590 | 30690
CO-E 18HNI/OUT | 5,00(1,53-5,60) | 5.60(1.40-6.20) | 55 | см.внут.блок | 800x545x315 | 37/40 | 42690 | 38790
CO-E 24HNI/OUT | 7,00(2,16-8,20) | 8.00(1.98-9.30) | 58 | см.внут.блок | 900x700x350 | 51/55 | 53890 | 48790
CO-E 36HNI/OUT | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 57 | см.внут.блок | 970x805x395 | 72/76 | 85690 | 78390
CO-E 48HNI/OUT | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 60 | см.внут.блок | 940x1325x370 | 92/102 | 96990 | 88790
CO-E 60HNI/OUT | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 60 | см.внут.блок | 940x1325x370 | 92/102 | 108090 | 93290
Cassette DC Inverter |  |  |  |  | Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
Встроенный дренажный насос (1200мм)
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Возможность подключения центрального пульта управления
Подмес свежего воздуха
Удобный доступ к электрической панели
CO-4C 12HNI | 3,60(1,35-4,40) | 4.20(1.24-5.30) | 45/36 | A++/A+ | 570×570×260 | 17/20 | 29090 | 26690
CO-4C 18HNI | 5,00(1,53-5,60) | 5.60(1.40-6.20) | 45/36 | A++/A+ | 570×570×260 | 17/20 | 33590 | 30790
CO-4C 24HNI | 7,00(2,16-8,20) | 8.00(1.98-9.30) | 47/38 | A++/A+ | 835×835×250 | 24/27,5 | 40390 | 36790
CO-4C 36HNI | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 51/45 | A++/A+ | 835×835×290 | 26,5/30,5 | 49690 | 44790
CO-4C 48HNI | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 52/48 | A++/A+ | 835×835×290 | 31/35 | 56890 | 51490
CO-4C 60HNI | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 52/48 | A++/A+ | 835×835×290 | 31/35 | 63790 | 57990
Canalizzabili DC Inverter |  |  |  |  | Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха
Возможность подключения дренажа как справа так и слева
Фильтр в комплекте
Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
Высота блока 245 мм для всех модификаций
Возможность подключения центрального пульта управления
CO-D 18HNI | 5.00(1.53-5.60) | 5.60（1.40-6.20） | 43/40 | A++/A+ | 1000x700x245 | 31/37 | 31790 | 29090
CO-D 24HNI | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 44/39 | A++/A+ | 1000×700×245 | 32/38 | 37790 | 34690
CO-D 36HNI | 10.55(2.9-13) | 11.15（2.6-13.5) | 44/39 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 46390 | 42090
CO-D 48HNI | 14.0(4.76-16.50) | 16.00(4.78-16.15) | 52/47 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 53890 | 48990
CO-D 60HNI | 16.00(4.76-17.5) | 17.00(4.78-18.50) | 52/47 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 61290 | 55790
Soffitto o Pavimento DC Inverter |  |  |  |  | Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Узкий внутренний блок. (Глубина всего 205мм)
Простой доступ к фильтру внутреннего блока
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Универсальная установка как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
Тихая работа
Возможность подключения центрального пульта управления
CO-F 18HNI | 5.00(1.53-5.60) | 5.60(1.40-6.20) | 45/40/34 | A++/A+ | 929×660×205 | 25/28 | 29790 | 27790
CO-F 24HNI | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 47/43/38 | A++/A+ | 1280×660×205 | 32/38 | 34090 | 31990
CO-F 36HNI | 10.55（2.9-13） | 11.15（2.6-13.5） | 53/50/47 | A++/A+ | 1631x660x205 | 44/50 | 48490 | 43590
CO-F 48HNI | 14.00(4.76-16.50) | 16.00(4.78-16.15) | 53/51/49 | A++/A+ | 1631×660×205 | 44/50 | 58590 | 52090
CO-F 60HNI | 16.00(4.76-17.5) | 17.00(4.78-18.50) | 53/51/49 | A++/A+ | 1631×660×205 | 44/50 | 65790 | 58890
Классические полупромышленные сплит-системы
Универсальные наружные блоки (ON-OFF) |  |  |  |  | Увеличенная длина трассы (до 50 м)
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С на охлаждение и обогрев)
Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -40 °С)
Универсальный внешний блок для кассетных, канальных и напольно-потолочных серий
Озонобезопасный хладагент R410A
CO-E 12HNR/OUT | 3.6 | 3.9 | 53 | см.внут.блок | 800x530x286 | 34 | 31790 | 28990
CO-E 18HNR/OUT | 5.3 | 5.8 | 55 | см.внут.блок | 800x530x286 | 38 | 34690 | 31590
CO-E 24HNR/OUT | 7.2 | 8.08 | 56 | см.внут.блок | 822х655х302 | 50 | 43190 | 39390
CO-E 36HNR/OUT | 10.6 | 11.7 | 62 | см.внут.блок | 903х857х354 | 71 | 62290 | 56590
CO-E 48HNR/OUT | 14 | 15.5 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 101 | 70890 | 64390
CO-E 60HNR/OUT | 17.6 | 18.5 | 60 | см.внут.блок | 940x1366x368 | 102 | 76390 | 69590
Cassette |  |  |  |  | Встроенный дренажный насос
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
Два дизайна декоративной панели
CO-4C 12HNR | 3.6 | 3.9 | 32/41 | B/C | 615х615х263 | 17,5/21,5 | 17790 | 16590
CO-4C 18HNR | 5.3 | 5.8 | 32/41 | B/C | 615х615х263 | 18/22 | 21790 | 19790
CO-4C 24HNR | 7.2 | 8.08 | 36/45 | B/C | 835х835х250 | 24/27,5 | 28890 | 26290
CO-4C 36HNR | 10.6 | 11.7 | 39/48 | C/C | 835х835х250 | 24/27,5 | 36590 | 33190
CO-4C 48HNR | 14 | 15.5 | 41/50 | C/D | 835х835х290 | 26,5/30,5 | 45190 | 40990
CO-4C 60HNR | 17.6 | 18.5 | 41/50 | B/D | 835х835х290 | 26,5/30,5 | 48190 | 43790
* !!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ !!! Цены с декоративными панелями CO-4C/pan1.1 и CO-4C/pan2
Canalizzabili |  |  |  |  | Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха
Фильтр в комплекте
Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Высота блока 290 мм для всех модификаций
Универсальный внешний блок для всех серий
CO-D 18HNR | 5.3 | 5.8 | 34/44 | B/C | 890x785x290 | 34/40 | 21690 | 19790
CO-D 24HNR | 7.2 | 8.08 | 38/47 | A/B | 890x785x290 | 36/42 | 30790 | 28190
CO-D 36HNR | 10.6 | 11.7 | 41/50 | C/C | 890x785x290 | 36/42 | 38390 | 34890
CO-D 48HNR | 14 | 15.5 | 44/53 | C/D | 1250x785x290 | 52/59 | 47890 | 44190
CO-D 60HNR | 17.6 | 18.5 | 44/53 | B/D | 1250x785x290 | 52/59 | 51990 | 47890
Soffitto o Pavimento |  |  |  |  | Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Фильтр в комплекте
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Низкий уровень шума внутреннего блока
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
CO-F 18HNR | 5.3 | 5.8 | 34/43 | B/C | 929x660x205 | 25/28 | 20090 | 18290
CO-F 24HNR | 7.2 | 8.08 | 38/46 | A/C | 1280x660x205 | 32/37 | 26290 | 23890
CO-F 36HNR | 10.6 | 11.7 | 41/50 | C/C | 1280x660x205 | 33/40 | 36290 | 32790
CO-F 48HNR | 14 | 15.5 | 42/51 | C/D | 1631x660x205 | 44/52 | 43190 | 39490
CO-F 60HNR | 17.6 | 18.5 | 42/51 | B/D | 1631x660x205 | 44/52 | 46390 | 42090
Alto |  |  |  |  | Увеличена длина трассы (до 50 м)
Режим iFEEL
Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER
ИК пульт в комплекте
4 Режима работы - охлаждение, обогрев ,вентиляция и осушение
Авторестрат
RC-AT48HN | 14.3 | 16.4 | 49 | C/C | 580x1925x400 | 54/62 | 126090 | 114390
RC-AT48HN |  |  |  |  | 940×340×1320 | 101/
RC-AT60HN | 18.3 | 18.2 | 54 | C/C | 580x1925x400 | 54/62 | 138090 | 125590
RC-AT60HN |  |  |  |  | 940×340×1320 | 102/
ОПЦИИ | [6 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб |  | Ваша Спец цена, $*
Комплект зимнего регулирования для полупромышленных сплит-систем установкой*** | В комплект входит: ˃ регулятор давления конденсации; ˃ нагреватель картера; ˃ нагреватель дренажа; ˃ нагреватель капиллярной трубки. | [5 empty] | 7750 | 7580
Проводной пульт управления для полупромышленных сплит-систем НС-1199728 | [6 empty] | 4826 | 4540
WI-FI модуль OSK102 ROYAL Clima (комплект) для полупромышленных сплит-систем (кроме систем колонного типа) НС-1154125 | [6 empty] | 4252 | 4164
Центральный контроллер для группового управления полупромышленными сплит-системами. До 64 шт | [6 empty] | 68277 | 66867
* Денежные расчеты между продавцом и покупателем осуществляются по курсу ЦБ.
*** Зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система.
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
R32
R32
R32
Панель CO-4C/pan 8D1 и CO-4C/pan 8D2
Панель CO-4C/pan1.1 и CO-4C/pan2
Панель CO-4C/pan 8D1 и CO-4C/pan 8D2

## МУЛЬТИ СПЛИТ
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ 2020 C 06.04.2020
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто
MULTI FLEXI EU ERP Inverter |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Стабильная работа до -15
[5 empty] | Сезонная Энергоэффективность класса А++ |  |  | на охлаждение и обогрев
Возможность подключения модуля WI-FI
Подключение до 5 внутренних блоков
3 дизайна настенных внутренних блоков
Низкий уровень шума
4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая
2RFM-14HN/OUT | 4.2 | 4.4 | 54 | A++ ** | 800x333x554 | 31,5/34,5 | 52890 | 48390
2RFM-18HN/OUT | 5.3 | 5.6 | 54 | A++ ** | 800x333x554 | 36,0/39,0 | 57690 | 52790
3RFM-21HN/OUT | 6.2 | 6.6 | 54 | A++ ** | 845x363x702 | 47,0/50,2 | 79190 | 71690
4RFM-28HN/OUT | 8.3 | 8.8 | 54 | A++ ** | 946x410x810 | 67,6/73,4 | 95290 | 86290
4RFM-36HN/OUT | 10.6 | 11.2 | 54 | A++ ** | 946x410x810 | 70,0/75,0 | 112890 | 102190
5RFM-42HN/OUT | 12.4 | 12.4 | 54 | A++ ** | 946x410x810 | 76,0/81,0 | 155990 | 139590
Внутренние блоки TRIUMPH |  |  |  |  | Фильтр Active Carbone Фильтр Silver Ion Подготовлен для подключения модуля WI-FI Функция I FEEL
RCI-TM09HN | 2.64 | 2.93 | 25/31/35 |  | 805x285x194 | 6.9 | 11790 | 10790
RCI-TM12HN | 3.52 | 3.81 | 26/32/36 |  | 805x285x194 | 8.3 | 12590 | 11390
RCI-TM18HN | 5.28 | 5.57 | 26/34/40 |  | 957x302x213 | 11.5 | 14590 | 13190
Внутренние блоки PRESTIGIO |  |  |  |  | Фильтр Active Carbone Фильтр Silver Ion Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 32,41) Функция I FEEL 3D AUTO AIR (модели 32,41)
RCI-P32HN | 2.7 | 2.93 | 22/33/37 |  | 722×290×187 | 7.4 | 17190 | 15690
RCI-P41HN | 3.52 | 3.81 | 22/32/38 |  | 802x297x189 | 8.2 | 18490 | 16890
RCI-P61HN | 5.28 | 5.57 | 27/33/42 |  | 965x319x215 | 9 | 27290 | 25490
Внутренние блоки Кассетного типа |  |  |  |  | Компактные размеры 647х647 мм Встроенный дренажный насос Стабильная работа до -15 на охлаждение и обогрев
RCI-CM12 | 3.52 | 4.1 | 34/37/41 |  | 570x570x260 | 16,2/21,4 | 26290 | 24290
RCI-CM18 | 5.28 | 5.42 | 41/42/44 |  | 570x570x260 | 16,2/21,4 | 28090 | 25790
Внутренние блоки Канального типа |  |  |  |  | Ультратонкий 200 мм Стабильная работа до -15 на охлаждение и обогрев
RCI-DM09 | 2.64 | 2.94 | 35/38/42 |  | 700x450x200 | 18/22 | 21690 | 19990
RCI-DM12 | 3.52 | 3.81 | 27,5/34,5/40 |  | 700x450x200 | 18/22 | 22290 | 20490
* Денежные расчеты между продавцом и покупателем осуществляются по курсу ЦБ.
** Зависит от комбинации внутренних блоков и может быть ниже А++ класса.
A++
NEW
NEW
NEW

## ОСУШИТЕЛИ
ОСУШИТЕЛИ ЦЕНЫ c 19.03.2020
Модель | Производительность, л/сут (30 °С, 80%) |  |  | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Рекомендованная розничная цена, | РИЦ, руб | Дилерская цена | Ваша Спец цена
|  | Потребл.мощность., Вт | Объем бака,л | Габариты нетто,мм
Бытовые осушители SOL
SOL |  |  | Установка уровня влажности от 30 до 90%. Встроенный термостат
Объемный резервуар 5 или 6 литров для долгой непрерывной эксплуатации
LED-дисплей
Таймер, индикация всех режимов работы
Безопасный фреон R134A
Режим «Прачечная» для интенсивного осушения воздуха
Низкий уровень шума для использования во время сна и отдыха
Быстрая и легкая транспортировка. Встроенный колесики для перемещения
Компактный размер
RD-S16-E | 16 | 300 | 5 | 500×276×235 | 13.2 | 13400 | 12200
RD-S20-E | 20 | 380 | 5 | 500×276×235 | 13.2 | 15300 | 13900
RD-S30-E | 30 | 540 | 6 | 588×351×234 | 16 | 18900 | 17200
RD-S40-E | 40 | 700 | 6 | 588×351×234 | 17 | 23100 | 21100
Осушители для бассейнов RIVIERA
RIVIERA |  |  | ● Современный дизайн
● ИК-пульт в комплекте
● Высокая эффективность осушения при низком энергопотреблении
● Влагостойкий контроллер, встроенный гигростат
● Универсальный монтаж: настенный, напольный, мобильный
● Экологически безопасен
● Полная коррозионная стойкость: корпус — ABS, основа — нержавеющая сталь, защитное покрытие теплообменника
● Возможность изменения стороны отвода дренажа
DAR 060 | 60 | 915 | 5 | 890х255х750 | 40 | 2454 | 119340
DAR 100 | 100 | 1250 | 5 | 890х255х750 | 50 | 2943 | 143140
DAR 144 | 144 | 1670 | 6 | 1120х315х900 | 70 | 3692 | 179520
DAR 204 | 204 | 2185 | 6 | 1120х315х900 | 79 | 4869 | 236776

## ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ROYAL Clima - ЦЕНЫ C 07.05.2020
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BREZZA
Модель | Расход воздуха*, м³/ч | Уровень звукового давления*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена, руб. | Ваша спец цена, руб.
BREZZA |  |  |  | Уникальная 5-ступенчатая система очистки: |  |  | 5 режимов работы:
|  |  |  | - предварительный сетчатый фильтр |  |  | - режим приточной вентиляции
|  |  |  | - фильтр механической очистки F7 |  |  | - режим рециркуляции
|  |  |  | - фильтр механической очистки H12 (медицинский класс фильтрации) |  |  | - ночной режим
- интеллектуальный режим (контроль температуры и концентрации РМ2.5)
- угольный фильтр (очистка от запахов)
|  |  |  | - ионизатор |  |  | - режим ECO
Производительность 150 м³/ч - для помещений до 75 м²
Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
|  |  |  | 6 скоростей вентилятора |  |  | Информативный пульт ДУ в комплекте
|  |  |  | Бесшумный DC-электродвигатель |  |  | Нагрев воздуха в зимний период (с опцией EH-1000)
|  |  |  | Эксклюзивный "SLIM" дизайн |  |  | Простой монтаж даже на чистовую отделку
RCB 150 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 / 150 | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 23.5 | 0,24 | 620х400х135 | 6.5 | 31735 | 28490
EH-1000 | электрический нагреватель для RCB 150 (обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С) |  | 1000 | 4,6 | 32х360х74 | 0.41
Сменные фильтры для RCB 150
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена, руб. | Ваша спец цена, руб.
RCB 150 F7 | Сменная фильтрующая вставка RCB 150 F7 (класс очистки F7) |  |  | 6-12 | 30х355х100 | 0,07 | 1200 | 1100
RCB 150 Н12 + carbon | Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр) |  |  | 12-24 | 50х356х100 | 0,26 | 2400 | 2200
КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VENTO
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (мин./макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена, руб. | Ваша спец цена, руб.
VENTO |  |  |  | Встраиваемый электрический PTC нагреватель: |  |  | Встроен морозостойкий клапан с приводом
3 скорости вентилятора, бесшумный DC-электродвигатель
|  |  |  | - мощностью 1,7 кВт (EH-1700) |  |  | Встроенная система автоматики
|  |  |  | - мощностью 3,4 кВт (EH-3400) |  |  | Сенсорный проводной пульт ДУ в комплекте
Минимальное время ввода в экплуатацию
Эффективная двухступенчатая система фильтрации:
- механический фильтр класса F5
- угольный фильтр
RCV-500 + EH-1700 | 495 | 24/45 | 1798 | 8.98 | 885x403x231 | 16,7 | 50384.6154 | 46390
RCV-500 + EH-3400 | 495 | 24/45 | 3498 | 15.88 | 885x403x231 | 16,7 | 51153.8462 | 46990
Сменные фильтры для VENTO
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена, руб. | Ваша спец цена, руб.
RCV-500 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5) |  |  | 6-12 | 60х190х200 | 0,07 | 2138.4615 | 1950
RCV-500 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр) |  |  | 12-24 | 30х190х200 | 0,26 | 1984.6154 | 1790
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO Uno
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (мин./макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена,руб | Ваша спец цена, руб.
SOFFIO Uno |  |  |  | Уникальный мембранный рекуператор с КПД до 89% |  |  | Возможность подключения внешних опциональных элементов:
|  |  |  | Низкий уровень шума |  |  | - воздушные клапаны с приводами
|  |  |  | Компактные габариты |  |  | - предварительные электрические нагреватели
|  |  |  | Полная адаптация к российским климатическим условиям |  |  | - датчик концентрации СО₂
Полнофункциональный кнопочный пульт управления
Встроенный интерфейс RS485, интеграция в BMS
RCS-350-U | 319 | 25/31,5 | 105 | 0.5 | 666х580х264 | 23 | 52600 | 38790
RCS-500-U | 475 | 27/34,5 | 117 | 0.56 | 744х599х270 | 25 | 72292 | 53290
RCS-650-U | 604 | 31/37,5 | 150 | 0.72 | 744х804х270 | 31 | 85369 | 62890
RCS-800-U | 799 | 29/39 | 200 | 0.96 | 824х904х270 | 36 | 100138 | 73790
RCS-1250-U | 1257 | 34/42 | 440 | 2.1 | 1116х1134х388 | 70 | 145677 | 107340
RCS-1800-U | 1854 | 38/43 | 710 | 3.4 | 1129х1216х388 | 79 | 170446 | 125590
Пульт управления (опция)
Модель | Описание | [5 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб. | РИЦ, руб. | Дилерская цена, руб. | Ваша спец цена, руб.
LB-12100-RU | Дистанционный пульт управления с сенсорным дисплеем (подходит для Uno) | [5 empty] | 8138 | 5740
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO Primo
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб. | Дилерская цена,руб | Ваша спец цена, руб
SOFFIO Primo |  |  |  | Уникальный мембранный рекуператор с КПД до 92% |  |  | Возможность подключения внешних опциональных элементов:
|  |  |  | Низкий уровень шума |  |  | - воздушные клапаны с приводами
|  |  |  | Энергоэффективные DC-двигатели |  |  | - предварительные электрические нагреватели
|  |  |  | Полная адаптация к российским климатическим условиям |  |  | - датчики влажности и концентрации СО₂
Пульт управления с экраном SMART COMFORT с сенсорным экраном
Встроенный интерфейс RS485, интеграция в BMS
RCS-250-P | 230 | до 31,5 | 38 | 0.5 | 736х580х264 | 25 | 63062 | 53040
RCS-350-P | 342 | до 34,5 | 85 | 0.56 | 814х599х270 | 27 | 87215 | 73290
RCS-500-P | 508 | до 37,5 | 107 | 0.72 | 814х804х270 | 33 | 102908 | 86490
RCS-650-P | 647 | до 39 | 140 | 0.96 | 894х904х270 | 38 | 120600 | 101340
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO 2.0 (НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА)
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (мин./макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб | РИЦ, руб. | Дилерская цена,руб | Ваша спец цена, руб
SOFFIO 2.0 |  |  |  | Уникальный мембранный рекуператор с КПД до 90% |  |  | Возможность подключения внешних опциональных элементов:
|  |  |  | Низкий уровень шума |  |  | - воздушные клапаны с приводами
|  |  |  | Компактные габариты |  |  | - предварительные электрические нагреватели
|  |  |  | Полная адаптация к российским климатическим условиям |  |  | - датчики влажности и концентрации СО₂
- дополнительные канальные вентиляторы
Пульт управления с экраном SMART COMFORT с сенсорным экраном
Встроенный интерфейс RS485, интеграция в BMS
RCS 350 2.0 | 330 | 22/26 | 115 | 0,5 | 808x580x264 | 25 | 56425.3846 | -
RCS 500 2.0 | 470 | 22/27 | 130 | 0,56 | 882x599x264 | 29 | 77756.2662 | -
RCS 650 2.0 | 620 | 25/31 | 170 | 0,72 | 882x804x270 | 37 | 91795.592 | -
RCS 950 2.0 | 950 | 25/33 | 230 | 0,96 | 962x904x270 | 43 | 107649.2308 | -
RCS 1350 2.0 | 1350 | 31/39 | 620 | 2,8 | 1126x834x388 | 60 | 156592.4806 | -
RCS 1500 2.0 | 1500 | 33/40 | 730 | 3,3 | 1129x1216x388 | 79 | 183184.6154 | -
Опциональные датчики для RCS |  |  |  | Высокая точность измерений благодаря японским чувствительным элементам
Интеллектуальное управление производительностью
Модель | Описание алгоритма работы |  |  | Точность измерений | Диапазон измерений |  | Рекомендованная розничная цена, USD | РИЦ, руб. | Дилерская цена, USD | Ваша спец цена, USD
Датчик влажности для RCS | При превышении заданного пользователем порогового значения влажности или уровня CO₂, установка SOFFIO 2.0 включает режим повышенной производительности до улучшения параметров воздуха. |  |  | ±2% | 5-99% |  | 4600 | 3890
Датчик CO2 для RCS |  |  |  | ±2% | 400-2000 ppm |  | 17985 | 15140
Воздушные фильтры для RCS-U
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, USD | РИЦ, руб. | Дилерская цена, USD | Ваша спец цена, USD
Воздушный фильтр для RCS-350-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-350-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 12.46 | -
Воздушный фильтр для RCS-500-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-500-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77 | -
Воздушный фильтр для RCS-650-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-650-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77 | -
Воздушный фильтр для RCS-800-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-800-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 33.23 | -
Воздушный фильтр для RCS-1250-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-1250-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 49.85 | -
Воздушный фильтр для RCS-1800-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-1800-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 49.85 | -
Воздушные фильтры для RCS-P
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, USD | РИЦ, руб. | Дилерская цена, USD | Ваша спец цена, USD
Воздушный фильтр для RCS-250-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-250-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 12.46 | -
Воздушный фильтр для RCS-350-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-350-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77 | -
Воздушный фильтр для RCS-500-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-500-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77 | -
Воздушный фильтр для RCS-650-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-650-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 33.23 | -
Воздушный фильтр F9 для RCS-250-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-250-P Требуется 1 фильтр на 1 установку |  |  |  |  | 66.46 | -
Воздушный фильтр F9 для RCS-350-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-350-P Требуется 1 фильтр на 1 установку |  |  |  |  | 78.92 | -
Воздушный фильтр F9 для RCS-500-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-500-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 66.46 | -
Воздушный фильтр F9 для RCS-650-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-650-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 66.46 | -
Воздушные фильтры для RCS (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ 2.0)
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, USD | РИЦ, руб. | Дилерская цена, USD | Ваша спец цена, USD
Воздушный фильтр для RCS 350 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 911.4 | -
Воздушный фильтр для RCS 500 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1315.65 | -
Воздушный фильтр для RCS 650 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 650 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1675.8 | -
Воздушный фильтр для RCS 950 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 950 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2190.3 | -
Воздушный фильтр для RCS 1350 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2550.45 | -
Воздушный фильтр для RCS 1500 |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2917.95 | -
* расход воздуха и уровень звукового давления прибора зависит от условий эксплуатации.
** интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.
NEW
NEW